- УТВЕРЖДАЮ

- Глава Администрации Среднечелбасского сельского поселения

- Павловского района Краснодарского края

- _________________/ В.А. Жук /

- М.П.

- Приказ № ______ от «____» _____________

- ПРОГРАММА

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности

АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕЧЕЛБАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ по адресу: 352061 Краснодарский край, Павловский район, п. Октябрьский, ул. Советская 8                                                                                                                           на 2020 – 2024 годы

- ООО «Технологии Сколково»

- Генеральный директор А.С. Юрченко ______________

- М.П.

г. Ростов-на-Дону

Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Паспорт

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района Краснодарского края                             на 2020 – 2024 годы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ (№261-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго РФ № 399 от 30.06.2014 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих, регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 года № 398); - Устав Администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района Краснодарского края. |
| Заказчик Программы | Администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района Краснодарского края (сокращенное - Администрация) |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Сколково» |
| Исполнители Программы | Администрация Среднечелбасского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, поставщики ресурсо-снабжающих организаций (далее – РСО) на договорных обязательствах. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение здания Администрации за счет рационального использования всех топливно - энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: - совершенствование системы учёта ТЭР; - внедрение энерго-эффективных устройств (оборудования и технологий) в здании; - повышение уровня компетентности работников Администрации в вопросах эффективного использования ТЭР; - внедрение организационных, правовых, экономических, обеспечивающих повышение энергетической безопасности Администрации; - эффективное и рациональное использование ТЭР, чтобы снизить расход бюджетных средств на ТЭР. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап: завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных мало-затратных, организационных мероприятий. |
| Целевые показатели Программы | отражены в приложении Программы. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Общий объем финансирования составит 7,2 тыс. руб.. Финансирование Программы осуществляется собственными средствами, носят прогнозируемый характер, подлежат ежегодному уточнению. Объем финансирования сформирован с учетом внедрения организационных мероприятий, без учета проведения технических и технологических мероприятий, так как на объекте Заказчика соблюдается нормы и правила эксплуатации объекта, экономии ТЭР. |
| Планируемые результаты реализации Программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение потерь ТЭР; сокращение бюджетных средств на ТЭР. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Ежегодное декларирование Администрации в области энергосбережения путем сдачи энергетической декларации в компетентные органы государственной власти; анализ существующей ситуации; создание нормативно-правовой базы энергосбережения; организация комплексной системы учета; внедрение современных энергосберегающих технологий; проведение мониторинга использования ТЭР; разработка Положения о материальном стимулировании работников Администрации с внесением пункта о поощрении работников за экономию ТЭР. |
| Контроль исполнения Программы | Администрация муниципального образования «Павловский район» |

Отчетность формируется с начала действия Программы.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Форма Программы состоит из формы паспорта программы согласно приложению № 1 к Требованиям, формы сведений о целевых показателях программы согласно приложению № 2 к Требованиям, формы перечня мероприятий программы согласно приложению № 3 к Требованиям.

Отчетность состоит из формы отчета о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению № 4 к Требованиям, формы отчета о реализации мероприятий программы согласно приложению № 5 к Требованиям.

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потребления электро-энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | - | 0,019 | - | - | - |
| 2 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления холодного водоснабжения в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля оснащенности приборами учета (электроэнергия) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля оснащенности приборами учета (холодное водоснабжение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельное потребление электроэнергии на 1 человека | кВт·ч/чел. в год | 0,716 | 0,716 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| 8 | Удельное потребление природного газа на 1 человека | м3/чел. в год | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 9 | Удельное потребление холодного водоснабжения на 1 человека | м3/чел. в год | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. | источник | объем, тыс. руб. | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натура-льном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |  | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 | Стимулирова-ние энерго-эффективного поведения персонала | СС** | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| *2 | Снижение потребления ТЭР | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| 3 | Проверка и редакция договоров на ТЭР | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| *4 | - Повышение культуры эксплуатации помещений, оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ | СС | - | - | - | - | СС | 2,0 | - | - | - | СС | 2,0 | - | - | - |
| 5 | - Обучение по курсу «Энергосбе-режение в бюджетных учреждениях» | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | 1,7 | - | - | - |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Замена ламп накаливания | - | - | - | - | - | СС | 1,5 | 0,019 | тыс. кВт.ч | 0,165 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по всем мероприятиям |  | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 0,019 | тыс. кВт.ч | 0,165 | - | 3,7 | - | тыс. кВт | - |

* По п. 1 приложения 3: проведение общего собрания рабочего коллектива на тему «Эффективное потребление энергоресурсов».

По п. 2 приложения 3: проведение плановых инструктажей по ТЭР учреждения, анализ выполнения договорных обязательств поставщиками ТЭР, по п. 4 приложения 3: регулярное выключение неиспользуемых электроприборов из сети, периодическая ревизия систем коммуникаций с целью устранения утечек, систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения, произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении,

**СС – собственные средства.

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И     ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г.

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  |  |

Наименование организации  _________________________________________

| № п/п | Наименование показателя Программы | Единица измерения | Значение целевых показателей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Глава Администрации Среднечелбасского сельского поселения ____________________ /В. А. Жук/

Заместитель директора по                                                                                                                                                                административно-хозяйственной работе ____________________ /______________________________/

Главный бухгалтер                                          ____________________ /_______________/

«_____» _______________ __________ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г.

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  |  |

Наименование организации  _________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно – энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | откло-нение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Глава Администрации Среднечелбасского сельского поселения ____________________ /В. А. Жук/

Заместитель директора по                                                                                                                                                                 административно-хозяйственной работе ____________________ /_____________________________________/

Главный бухгалтер                                          ____________________ /_______________/       «_____» _______________ __________ г.

Пояснительная записка Программы

Информация об организации: Администрация Среднечелбасского сельского поселения расположена в Краснодарском крае, Павловский район, п. Октябрьский, ул. Советская, 8. Основным видом деятельности является деятельность в области местного самоуправления.

На территории Администрации расположено отдельно-стоящее 2-х этажное здание площадью 515,4 м2, объем помещения – 2197,0 тыс. м3. Год постройки здания 1991. Общая численность работников - 7 человек. Посещаемость человек в день – 21 (7500 человек в год).

Энергоснабжение Администрации осуществляется в виде подачи электрической энергии от устройств, обслуживаемых специалистами ПАО «ТНС энерго Кубань». Холодное водоснабжение в здании обеспечивается сооружениями и водопроводной сетью, эксплуатируемыми МУП ЖКХ «Среднечелбасское». Отопление обеспечивается котлом на газу, который обслуживается АО «Павловскаярайгаз».  В здании установлены приборы учета электрической энергии, природного газа, холодного водоснабжения. Сотрудниками Администрации осуществляется контроль освещения. Ежегодно составляются договора на поставку электрической энергии, природного газа, холодного водоснабжения с РСО.

Контроль исправности приборов учета является основным для всех энергосберегающих мероприятий. Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения.

- Таблица 1 Обеспеченность приборами учета

| - Потребитель | - Наличие приборов учета электроэнергии (ЭЭ) | - Наличие приборов учета природного газа (ПГ) | - Наличие приборов учета холодного водоснабжения (ХВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Администрация | - 1 | - 1 | - 1 |

Таблица 2 Годовое энергопотребление ТЭР за 2019 год

| - Администрация | ЭЭ |  | ПГ |  | ХВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВт. ч | Тыс. руб. | тыс. м3 | Тыс. руб. | тыс. м3 | Тыс. руб. |
|  | 20,0547 | 200,55948 | 10,776 | 67,41615 | 0,08 | 2,54983 |

Финансовые затраты на оплату ТЭР, за исключением ХВ, в 2019 году составили 267,97563 рублей. Недостатков в деятельности организации не выявлено. В Администрации процесс энергосбережения организуется программно-целевым методом, путем разработки Программы в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, перечень которого указан в паспорте Программы.

- Таблица 3 Сведения о внутреннем и наружном освещении

| № пп | Потребитель | Внутреннее освещение |  |  | Наружное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *ЛЛ | **ЛН | ***ЭЛ | ЭЛ |
| 1 | Администрация | 22 | 4 | 12 | 2 |

- *люминисцентные лампы, ** лампы накаливания, ***энергосберегающие лампы.

- Основными направлениями энергосбережения являются:

1. Декларирование об использовании ТЭР путем формирования энергетической декларации Администрации.

2. Энергоучет. Контроль работы приборов учета, расчетного расхода ТЭР.

3. Стимулирование энергосбережения.

4. Пропаганда энергосбережения на официальном сайте организации.

Первоочередные меры: осуществление контроля расходования ТЭР, правильной эксплуатацией электроприборов, замена ламп накаливания. Учет ТЭР, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация ТЭР баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение здания Администрации за счет рационального использования всех ТЭР и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач.

1. Снижение затрат после 2024 года на приобретение ЭЭ за счет нормирования, лимитирования и энерго-ресурсосбережения после 2025 года ЭЭ до 12 % (в год по 3 %);

2. Сохранение на нормативном уровне удельных величин потребления ТЭР при сохранении устойчивости функционирования организации, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации деятельности;

3. Совершенствование и внедрение системы учёта ТЭР;

4. Использование исключительно энерго-эффективных устройств (оборудования) в здании;

5. Повышение уровня компетентности работников организации в вопросах эффективного использования ТЭР.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена с 2021 по 2024 году и осуществляется в один этап. Ежегодно может быть реализовано несколько мероприятий Программы. При необходимости мероприятия реализуются с учетом нормативно-правового обоснования и финансовой возможности. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета ТЭР;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач Программы.

6. Управление энергосбережением в Администрации.

Администрация определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль реализации организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: организация контроля использования ТЭР;   составление энергетических балансов и энергетической декларации. Сбор и анализ информации по энергопотреблению в организации позволил получить общее представление о потреблении ТЭР. На основании анализа представленных табличных данных сформирована их структура потребления.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение энерго-мониторинга использования ТЭР на объекте.

2. Разработка системы эксплуатации и технического обслуживания объекта.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей помещений здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны работников здания. Эксплуатацией и обслуживанием объекта должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений. В рамках Программы прогнозируется планирование и разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания помещения, обучение ответственного лица и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование ТЭР. В рамках Программы планируется установление и утверждение долгосрочных лимитов потребления ТЭР.

3. Разработка Положения о материальном стимулировании работников Администрации, с включением пункта о поощрении работников за экономию ТЭР. Также рекомендуется применение сенсорных систем включения освещения.

Таблица 4 Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание органи-зационных основ для реализации системы мер по энерго-сбережению и энерго-эффек-тивности | 1. Изучение законодательства по энергосбережению и энергоэффективности. | 3-4 квартал 2020 г. | Глава сельского поселения |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2021 г. | Глава сельского поселения |
|  | 3. Издание распорядительных документов. | 1 квартал 2021 г. | Глава сельского поселения |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Весь период | Администра-ция |
| 2. Реализа-ция общих мероприятий энерго-сбережения | 1. Оформление энергетической декларации | 1 квартал 2021 г. | сотрудники |
|  | 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета ТЭР | 2 раза в год | сотрудники |
|  | 3. Проведение энергетических мониторингов | Весь период | сотрудники |
|  | 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния котельного оборудования, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | сотрудники |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и принятие мер по ремонту приборов учета и регулирования, вентиляции и другого оборудования. | Весь период | сотрудники |
|  | 6. Осуществление контроля правильной эксплуатации и состоянием компьютерного оборудования, орг-техники. | Весь период | сотрудники |
|  | 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | сотрудники |
|  | 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии ТЭР, осуществление ежедневного контроля работы электрического освещения. | Весь период | Администра-ция |
|  | 10. Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью организации. | Весь период | сотрудники, администрация |
| 3. Реализа-ция проектов по энерго-сбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | администрация, сотрудники |
|  | 2. Замена ламп накаливания. | 1 квартал 2021 год | сотрудники |
|  | 3. Мониторинг приборов учета электроэнергии | По плану | сотрудники |
|  | 4. Проведение анализа потребления ТЭР | Весь период | сотрудники |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Проведение электроизмерительных работ (проверка заземлителей и заземляющих устройств) | 1 раз в три года 1 раз в год | Администра-ция |
| 4. Реализа-ция проектов по сбереже-нию тепла | 1. Техническое (сервисное) обслуживание котла. | 1 раз в год | РСО |
| 5.Работа с посетителями | 1. Проведение мероприятий на тему: «Экономия ТЭР». | По плану, весь период | сотрудники |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении здания и на его территории. | Весь период | сотрудники |
|  | 3. Организация в здании «уголка» бережливости. | Весь период | сотрудники |
|  | 4. Организация пропаганды энергосбережения: опубликование на сайте по экономии ТЭР. | Весь период | сотрудники |

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт собственных средств организации. Общий объем финансирования Программы составляет 7,2 руб., в том числе: 2020 год – 0,0 руб., 2021 год – 3,5 руб., 2022 год - 2024 год – 3,7 руб..

Объемы финансирования Программы за счет средств собственного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 2 Программы. Текущее управление реализацией Программы осуществляют: Администрация, отдел мониторинга Администрации МО «Павловский район». Главным ответственным лицом за энергопотребление и реализацию энергосберегающих мероприятий является Глава Администрации сельского поселения. При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: поддержание нормальных климатических условий в здании; повышение заинтересованности в энергосбережении; экономия ТЭР.

Целевой показатель (индикатор) по оценке эффективности реализации Программы –это удельное потребление ТЭР в здании:

- удельное потребление ЭЭ кВт.ч/чел в год – 2020 г. - 0,716, 2021 год – 0,716, 2022, 2023, 2024 год – 0,697,

- удельное потребление ПГ м3 в (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) год на 1 человека – 0,38,

- удельное потребление ХВ м3 в (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) год на 1 человека – 0,003.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой. В Программе целевые показатели предлагается зафиксировать на нормируемом уровне потребления для Администрации. Поскольку в Администрации реализованы типовые мероприятия энергосбережения и энерго-эффективности, требуется продолжать поддерживать экономию потребления ТЭР, при необходимости производить ремонт, замену материалов, оборудования, ламп, приборов учета, участвующих в процессе энергосбережения в Администрации.

Допуск СРО от 02.09.2013 года № 6168062738-02092013-Э0099